5.  Определение модуля общей деформации Eo по результатам компрессионных и штамповых испытаний.

## Модули деформации E0 определяются для всех слоев в грунте, входящих в сжимаемую толщу Hc . Материалом для определения модулей являются результаты лабораторных либо полевых испытаний каждого слоя, которые приводятся в задании.

По данным строятся графики  зависимости:

- Коэффициента пористости от давления – компрессионная кривая.

- Осадки от давления – график испытаний пробной статической нагрузкой

Кроме данных об испытаниях грунтов необходима графическая схема с напластованием грунтов и эпюрами σzq, 0.2⋅σzq, σzp.

## Компрессионные свойства грунтов:

Скважина 1

Глубина  h=5,0м.

Размер штампа d=27.7

| P, кПа | S |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 50 | 0,87 |
| 100 | 1,75 |
| 150 | 2,62 |
| 200 | 3,50 |
| 250 | 5,02 |
| 300 | 8,41 |
| 350 | 14,20 |

- По результатам штамповых испытаний строим график зависимости осадки от давления под штампом.

- Для слоя V :

- σ1IV=50 кПа, σ2IV=175 кПа

- Значения S1IV и S2IV в соответствии с графиком равны:

- S1IV=0.87 мм и S2IV=3,06 мм

- Таким образом,

- Eo=ω⋅(1−v02)⋅d⋅ΔσΔS=0.8⋅(1−0.352)⋅27.7⋅(175−50)0.306−0.087=11099 кПа

Скважина 1

Глубина  h=8,0м.

Размер штампа d=27.7

| P, кПа | S |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,00 |
| 50 | 0,51 |
| 100 | 1,00 |
| 150 | 1,53 |
| 200 | 2,02 |
| 250 | 2,51 |
| 300 | 3,06 |
| 350 | 3,62 |
| 400 | 4,40 |

- По результатам штамповых испытаний строим график зависимости осадки от давления под штампом.

- Для слоя IV

- σ1IV=50 кПа, σ2IV=300 кПа

- Значения S1IV и S2IV в соответствии с графиком равны:

- S1IV=0,51 мм и S2IV=3,06 мм

- Таким образом,

Eo=ω⋅(1−v02)⋅d⋅ΔσΔS=0.8⋅(1−0,32)⋅27.7⋅(300−50)0,306−0.051=19770 кПа

##### Скважина 2

Глубина  h=12м.;

| P, кПа | e |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,696 |
| 50 | 0,690 |
| 100 | 0,686 |
| 200 | 0,681 |
| 400 | 0,676 |

На рисунке показаны результаты компрессионных испытаний грунта V слоя – глины полутвердой.

Природное напряжение в середине сжимаемой части V слоя, согласно рис    равно:

σzqIII=183,649+299,8512=241,75 кПа

Напряжение σzIII  в соответствии с рис    равно:

σzIII=241,75+36,73+59,972=290,1 кПа

На кривой   σzqIII =241,75 соответствует e1III=0,679, и

σzIII =290,1 соответствует e2III=0,678

Коэффициент сжимаемости грунта в интервале изменения действующих напряжений равен:

mo=e1III−e2IIIσzIII−σzqIII=0,679−0,678290,1−241,75=0,0000207 кПа−1

Коэффициент относительной сжимаемости (относительной деформации, приходящейся на единицу напряжения σzpIII)

mVIII=moIII1+e1III=0,00002071+0,679=0,0000123 кПа−1

Модуль линейной деформации E0  определяется по формуле:

E0=βIIImVIII=0,430,0000123=34907 кПа

- 6.    Расчет осадок столбчатого фундамента 8-и этажного жилого дома для наружной колонны проходящей по оси А методом послойного суммирования.

Ширина фундамента b=2,4м, длинна фундамента l=3,2, глубина заложения d=3,2м, η=l/b=3,2/2,4=1,33≈1,4  (рис. 1).

Среднее давление под подошвой Р=137,7 кПа.

Расчетная схема показана на рис.

Расчет осадки фундамента ведется в табличной форме.

Сначала строятся эпюры природного и дополнительного давлений.

Затем определяется величина действующего по подошве фундамента дополнительного давления:σzp,0=p−σzq,0  ,

где P-среднее фактическое давление по подошве фундамента;

- σzq,0-природное(бытовое) давление на отметке подошвы фундамента

σzq,0=0,49⋅16,5+1,61⋅18,8+0,49⋅19,6=47,957 кПа

Тогда: σzp,o=137,7−47,957=89,743 кПа.

Вычисляем ординаты эпюры 0.2⋅σzq, с помощью, которой можно графическим методом найти положение нижней границы сжимаемой толщи.

На поверхности: σzq=0; 0.2⋅σZq=0.

На контакте I и II слоев σzqI=0,49⋅16,5=8,085 кПа; 0.2⋅σzqI=1,617 кПа.

На контакте II и III слоев σzqII=8,085+1,61⋅18,8=38,353 кПа; 0.2⋅σzqII=7,671 кПа.

Ниже уровня грунтовых вод удельный вес грунтов принимаем во взвешенном состоянии.

На контакте III и IV слоя

σzqIII=38,353+27,4−101+0,8⋅2,79=65,323 кПа; 0.2⋅σzqIII=13,065 кПа.

На контакте IV и V слоёв

σzqIV=65,323+26,5−101+0.55⋅4.4=111,949 кПа; 0.2⋅σzqIV=22,39 кПа.

Т. к V слой – глина полутвердая является водоупором, то на него давит столб воды выше кровли этого слоя. Тогда с учётом этого

σzqIV−V=111,949+10⋅7.17=183,649кПа; 0.2 ⋅σzqV=36,73кПа.

В V слое ( глубина 14,7м )

σzqVI=183,649+5,43⋅21,4=299,851кПа. 0.2⋅σzqVI=59,97кПа.

Ординаты эпюры дополнительного осадочного напряжения:

σzp=α⋅σzp,0

Полученные данные сводим в таблицу:

| № слоя | ζ | z=ζ⋅b2 | α | σzp | h, м | 0.2⋅σzq | Слои основания | Осадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 0 | 0 | 1 | 89,743 |  | 13,065 | Суглинок текучепластичный | 1,130999 |
|  | 0,4 | 0,48 | 0,972 | 87,23 | 0,48 |  |  |  |
|  | 0,8 | 0,96 | 0,848 | 76,102 | 0,48 |  |  |  |
|  | 1,2 | 1,44 | 0,682 | 61,205 | 0,48 |  |  |  |
|  | 1,6 | 1,92 | 0,532 | 47,743 | 0,48 |  |  |  |
|  | 1,91 | 2,29 | 0,441 | 39,577 | 0,37 |  |  |  |
| IV | 2 | 2,4 | 0,414 | 37,154 | 0,11 | 22,39 | Песок мелкий | 0,18381 |
|  | 2,4 | 2,88 | 0,325 | 29,166 | 0,48 |  |  |  |
|  | 2,8 | 3,36 | 0,26 | 23,333 | 0,48 |  |  |  |
|  | 3,2 | 3,84 | 0,21 | 18,846 | 0,48 |  |  |  |
|  | 3,32 | 3,98 | 0,199 | 17,859 | 0,14 |  |  |  |
|  | 3,6 | 4,32 | 0,173 | 15,526 | 0,48 |  |  |  |

Полная расчетная осадка фундамента получается суммированием величин осадок каждого слоя. Она должна быть меньше величины предельно допустимой осадки фундамента данного типа.

Осадка III слоя:	S3 = 1,130999 см

Осадка IV слоя:  S4 = 0,18381 см

Итак, осадка основания фундамента получается суммированием осадок всех слоев: S3+S4=1,130999+0.18381=1,314809≈1,3см

Предельно допустимая осадка для зданий рассматриваемого типа составляет 8см⇒при принятом размере фундамента требования СНиП выполняются.

7.    Расчет осадок столбчатого фундамента 8-и этажного жилого дома для внутренней колонны проходящей по оси Б методом послойного суммирования.

Ширина фундамента b=2,4м, l=5,6м глубина заложения d=3,2м, η=l/b=5,6/2,4=2,33≈2,4 (рис. 2).

Среднее давление под подошвой Р=148,12 кПа.

Определяется величина действующего по подошве фундамента дополнительного давления:σzp,0=p−σzq,0  ,

где P-среднее фактическое давление по подошве фундамента;

- σzq,0-природное(бытовое) давление на отметке подошвы фундамента

σzq,0=0,49⋅16,5+1,61⋅18,8+0,49⋅19,6=47,957 кПа

Тогда: σzp,o=148,12−47,957=100,163 кПа.

Ординаты эпюры дополнительного осадочного напряжения:

σzp=α⋅σzp,0

Полученные данные сводим в таблицу:

| № слоя | ζ | z=ζ⋅b2 | α | σzp | h, м | 0.2⋅σzq | Слои основания | Осадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 0 | 0 | 1 | 100,163 |  | 13,065 | Суглинок текучепластичный | 1,329954 |
|  | 0,4 | 0,48 | 0,976 | 97,759 | 0,48 |  |  |  |
|  | 0,8 | 0,96 | 0,876 | 87,743 | 0,48 |  |  |  |
|  | 1,2 | 1,44 | 0,739 | 74,02 | 0,48 |  |  |  |
|  | 1,6 | 1,92 | 0,612 | 61,3 | 0,48 |  |  |  |
|  | 1,91 | 2,29 | 0,529 | 52,986 | 0,37 |  |  |  |
| IV | 2 | 2,4 | 0,505 | 50,582 | 0,11 | 22,39 | Песок мелкий | 0,459525 |
|  | 2,4 | 2,88 | 0,419 | 41,968 | 0,48 |  |  |  |
|  | 2,8 | 3,36 | 0,349 | 34,957 | 0,48 |  |  |  |
|  | 3,2 | 3,84 | 0,294 | 29,448 | 0,48 |  |  |  |
|  | 3,6 | 4,32 | 0,25 | 25,041 | 0,48 |  |  |  |
|  | 4 | 4,8 | 0,214 | 21,435 | 0,96 |  |  |  |
|  | 4,27 | 5,12 | 0,194 | 19,432 | 0,8 |  |  |  |
|  | 4,4 | 5,28 | 0,185 | 18,53 | 0,48 |  |  |  |

Полная расчетная осадка фундамента получается суммированием величин осадок каждого слоя. Она должна быть меньше величины предельно допустимой осадки фундамента данного типа.

Осадка III слоя:	S3 = 1,329954 см

Осадка IV слоя:  S4 = 0,459525 см

Итак, осадка основания фундамента получается суммированием осадок всех слоев: S3+S4=1,329954+0,459525=1,789119≈1,8см

Предельно допустимая осадка для зданий рассматриваемого типа составляет 8см⇒при принятом размере фундамента требования СНиП выполняются.

8.  Определение осадки ленточного фундамента под наружную стену проходящую по оси А методом эквивалентного слоя.

Ширина подошвы фундамента b=2,4м., осадочное давление под подошвой фундамента σzp,0=89,743 кПа. В основании преобладает суглинок, поэтому по таблице определим мощность эквивалентного слоя при ν0=0,35 и отношении сторон подошвы фундамента η=1,33≈1,4 (рис. 3).

Осадку фундамента методом эквивалентного слоя определяем по формуле:

S=hэкв⋅mV⋅σzp,0

где hэкв - мощность эквивалентного слоя

hэкв=Aϖ⋅b=1,62⋅2,4=3,468

Aϖ.-коэффициент эквивалентного слоя, учитывающий жесткость и форму подошвы фундамента. Aϖ=1,62

b=2,4м.- ширина подошвы фундамента.

В расчетной схеме сжимаемою толщу грунта, которая оказывает влияние на осадку фундамента , принимают равной двум мощностям эквивалентного слоя:

H=2⋅hэкв=2⋅3,468=7,296м.

Определяем коэффициент относительной сжимаемости каждого слоя:

- для суглинка β=0,62:

m0=βE=0,6211099=0.0000559 кПа.

- для песка мелкого β=0.74:

m0=βE=0,7419770=0.0000374 кПа.

- для глины β=0,43:

m0=βE=0,4334959=0.0000123кПа.

Определяем средний коэффициент относительной сжимаемости:

mV=2,29⋅0.0000559⋅6,09+4,38⋅0.0000374⋅2,82+0,63⋅0.0000123⋅0,322⋅(3,468)2=0,0000517 кПа−1

Полная осадка фундамента:

S=3,468⋅89,743⋅0,0000517=0,0161м=1,61см

Предельно допустимая осадка для зданий рассматриваемого типа составляет 8см⇒при принятом размере фундамента требования СНиП выполняются

9.  Определение осадки столбчатого фундамента под внутреннюю стену проходящую по оси Б методом эквивалентного слоя.

Ширина подошвы фундамента b=2,4м., осадочное давление под подошвой фундамента σzp,0=89,743 кПа. В основании преобладает суглинок, поэтому по таблице определим мощность эквивалентного слоя при ν0=0,35 и отношении сторон подошвы фундамента η=2,33≈2,4 (рис. 4).

Осадку фундамента методом эквивалентного слоя определяем по формуле:

S=hэкв⋅mV⋅σzp,0

где hэкв - мощность эквивалентного слоя

hэкв=Aϖ⋅b=1,83⋅2,4=4,392

Aϖ.-коэффициент эквивалентного слоя, учитывающий жесткость и форму подошвы фундамента. Aϖ=1,83

b=2,4м.- ширина подошвы фундамента.

В расчетной схеме сжимаемою толщу грунта, которая оказывает влияние на осадку фундамента , принимают равной двум мощностям эквивалентного слоя:

H=2⋅hэкв=2⋅4,392=8,782м.

Определяем коэффициент относительной сжимаемости каждого слоя:

- для суглинка β=0,62:

m0=βE=0,6211099=0.0000559 кПа.

- для песка мелкого β=0.74:

m0=βE=0,7419770=0.0000374 кПа.

- для глины β=0,43:

m0=βE=0,4334959=0.0000123кПа.

Определяем средний коэффициент относительной сжимаемости:

mV=2,29⋅0.0000559⋅7,64+4,38⋅0.0000374⋅4,3+2,12⋅0.0000123⋅1,062⋅(4,392)2=0,0000443 кПа−1

Полная осадка фундамента:

S=4,392⋅100,163⋅0,0000443=0,0195м=1,95см

Предельно допустимая осадка для зданий рассматриваемого типа составляет 8см⇒при принятом размере фундамента требования СНиП выполняются

10.  Расчет свайного фундамента под наружную колонну по оси А 8-и этажного жилого здания.

Район строительства  г. Воронеж . По обрезу фундамента  действует расчетная  вертикальная нагрузка, полученная  для расчета по II предельному состоянию NII = 925,4 кН/м. Планировочная  отметка DL равна  129,75.

Уровень грунтовых вод соответствует отметке WL = 127,65 м, т.е. находится на глубине 2,1 м. от планировочной отметки DL.

Инженерно-геологические условия.

| № слоя | Глубина от поверхности | Мощ-ность слоя | IL | e | R0, кПа | γII, кН/м3 | ϕII | CII , кПа | E0 , кПа | грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I | 0,49 | 0,49 | - | - | - | 16,5 | - | - | - | Насыпь неслежавшаяся |
| II | 2,1 | 1,61 | 0,22 | 0,79 | 218 | 18,8 | 170 | 15 | - | Суглинок полутвердый |
| III | 4,89 | 2,79 | 0,74 | 0,8 | 174 | 19,6 | 150 | 14 | 11099 | Суглинок текучепластичный |
| IV | 9,27 | 4,38 | - | 0,55 | 300 | 20,8 | 300 | - | 19770 | Песок мелкий. |
| V | 14,7 | 5,43 | 0,21 | 0,55 | 508 | 21,4 | 170 | 40 | 34959 | Глина полутвердая |

Дом имеет подвал, глубиной 1,9 м., площадка предполагаемого строительства сложена хорошими по прочности грунтами (в основании преобладают суглинки). Поэтому фундамент не глубокого заложения будет иметь явное преимущество перед свайным, т.к. объем земляных работ для обоих вариантов фундаментов будет практически одинаков, а трудоемкость забивки свай будет значительно выше, чем укладка песчаной подушки. Поэтому свайный фундамент проектируем как учебный вариант.

Глубина заложения ростверка:

dр=3,2 м.

Принимаем железобетонную забивную сваю сечением 30´30., стандартной длинны L = 4,5 м., С-4,5-30 (ГОСТ 19804.1-79), длина острия 0.25м. (рис. 5); свая работает на центральное сжатие, поэтому заделку сваи в ростверк принимаем 0,3 м. Нижний конец сваи забивается в песок мелкий на глубину 1,91 м.

Под подошвой ростверка залегает суглинок текучепластичный мощностью 1,69 м. Сопротивление на боковой поверхности сваи в суглинке ( IL=0,74):

на глубине z1 = 4,04м

f1 = 7,64кПа

Ниже залегает песок мелкий мощностью 2,51м. Делим его на два слоя 1,26м и 1,06м. Сопротивление на боковой поверхности сваи в песке (e=0,55):

на глубине z2 = 5,52м

f2 = 53,98 кПа,

на глубине z3 = 6,77м

f3 = 55,6 кПа.

Определяем несущую способность  сваи:

Fd=1⋅1⋅3867,2⋅0,09+1.2⋅1,69⋅7,64+1,26⋅53,98+1,06⋅55,6=515,88.кН.

Тогда расчетная нагрузка, допускаемая на сваю по грунту, составит:

P=Fdγk=515,881,4=368,488 кН.

где g=1.4- коэффициент безопасности по грунту.

Определяем количество свай на 1 пог. м. фундамента:

n=NIPcв−α⋅d2⋅dр⋅γδ=1051,96354,22−9,00⋅0,09⋅2,5⋅24=3,4свпог.м.,

где NI=1051,96 кН пог.м.- расчетная нагрузка на фундамент по 1 предельному состоянию.

α- коэффициент, зависящий от вида свайного фундамента; для отдельно стоящего фундамента под колонну α=9,0

d = 0,3 м - сторона сваи.

dр =2,5 м  - высота ростверка и фундамента, не вошедшая в расчет при определении NI.

gd=24í3. - удельный вес бетона.

При проектировании отдельностоящего свайного фундамента количество свай округляется до целого числа в большую сторону, таким образом принимаем свайный фундамент из 4 свай.

Высота ростверка назначается ориентировачно из условия прочности ростверка на продавливание и изгиб:

hp=−b2+12⋅b2+Pсвk⋅Rbt=−0,32+12⋅0,32+354,221⋅1050=0,18м

Принимаем высоту ростверка из конструктивных соображений hр=0,5м.

Чтобы получить минимальные плановые размеры ростверка и тем уменьшить его материалоемкость, назначаем минимально допустимое расстояние между осями  свай, равное трем их диаметрам: 3⋅0,3=0,9м, а расстояние от края ростверка до боковой грани сваи – по 0,05 (свесы). Принимаем размеры ростверка в плане 1,3*1,3м.

Расчетную нагрузку на сваю во внецентренно нагруженном фундаменте находят по формуле:

Pminmax=NIIpn

Определяем дополнительную вертикальную нагрузку, действующую по подошве ростверка, за счет собственного веса ростверка Gр и грунта засыпки Gгр на обрезе ростверка:

Gp=Vp⋅γδ=1,83⋅22=40,26кН

где: Vр – обьем занимаемый ростверком, подколонником и полом подвала

Vp=0,5⋅1,3⋅1,3+0,6⋅1,2⋅1,2+0,2⋅1,3⋅0,45=0,845+0,864+0,117=1,83м3

γδ=22кН/м3 – удельный вес монолитного железобетонного ростверка, подколонника БК-2 и пола.

Определяем вес грунта засыпки:

Gгр=Vгр⋅γгр=0,184⋅18=3,312кН

где: Vгр=1,3⋅1,3⋅0,6−0,83=0,184м3

γгр=18кН/м3 – удельный вес грунтовой засыпки

NIIP=NI+1,2Gр+Gгр=1051,96+1,2⋅40,26+3,312=1104,246кН

Pminmax=NIIpn=1104,2464=276,062кН<354,22кН=Pсв

Далее необходимо провести расчет основания по II предельному состоянию (по деформациям определить осадку). Если условия расчета по II предельному состоянию будут обеспечены, то полученную конструкцию фундамента можно считать окончательно запроектированной.

Средневзвешанное значение угла внутреннего трнения грунтов, прорезаемых сваей, определяют по формуле:

ϕср=ϕII1⋅l1+ϕII2⋅l2+ϕIIi⋅lil1+l2+...+li=15∘⋅1,69+30∘⋅2,511,69+2,51=23∘57'

αср=ϕср4=23∘57'4=5∘59'.

Определяем размеры грунто-свайного массива у подошвы ростверка:

А1=2⋅0,15+0,9=1,2м.

Размеры площади подошвы условного фундамента:

А2=А1+2lсв⋅tg5∘59'=1.2+2⋅4.2⋅0.095=2м.

Площадь подошвы:

Аусл=А22=22=4м2.

Объем на боковых гранях условного фундамента вместе с пригрузкой грунто-свайного массива и на обрезах ростверка:

V=4⋅5,5=22м3.

Объем ростверка, подколонника БК-2 и подземной части колонны:

Vр=1,3⋅1,3⋅0,5+1,2⋅1,2⋅0,6=1,709м3.

Объем свай:

Vсв=4⋅4,5⋅0,09=1,62м3.

Объем грунта:

Vгр=V−Vсв−Vр=22−1,62−1,709=18,671м3.

Средневзвешенное значение удельного веса слоев грунта, залегающих выше подошвы условного фундамента, с учетом взвешивающего действия воды ниже уровня подземных вод:

γII'=γIIi⋅lIlI=2,51⋅26,5−101+0,55+2,79⋅27,4−101+0,8+1,61⋅18,8+0,49⋅16,52,51+2,79+1,61+0,49=84,5786,8=12,438кН/м3.

Вес грунта в объеме условного фундамента:

Gгр=18,671⋅12,438=232,32кН.

Вес свай, ростверка и подземной части колонны

G1=1,62+1,709⋅24=79,896кН.

Суммарная вертикальная нагрузка от всех частей условного фундамента:

N=NII+Gгр+G1=925,4+232,32+79,896=1237,526кН.

Давление на грунт по подошве условного фундамента:

P=NA=1237,5264=309,38кН/м3.

Расчетное давление на грунт основания условного фундамента в уровне его подошвы:

R=γc1⋅γc2kMγ⋅kz⋅вусл⋅γII+Mq⋅d1⋅γII'+Mq−1⋅dВ⋅γII'+Mc⋅CII.

Для φII=300 (слой IV, песок мелкий, плотный, насыщенный водой) находим:Mγ=1,15;  Mq=5,59;  Mc=7,95;  вусл=А2=2м;  kz=1;  γII=γвзв=10,64кНм3;   {γII'=12,596кНм3;  CII=0;  γc1=1,1;  γc2=1,

так, как L/H=8,8

d1=hs+hcfγcfγII'=5,3+0,2⋅2212,596=5,649м.

Где: hs=5,3м – толщина слоя грунта выше подшвы условного фундамента со стороны подвала.

hcf=0,2м – толщина конструкции пола подвала.

γcf=22кН/м3 – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала.

Глубина подвала dв=1,9м, тогда:

R=1,1⋅11⋅1,15⋅1⋅2⋅10,64+5,59⋅5,649⋅12,596+5,59−1⋅1,9⋅12,596+0=582,652Таким образом улови P<R – 309,38<582,652 выполняется.

11.  Расчет свайного фундамента под внутреннюю колонну по оси Б 8-и этажного жилого здания.

Район строительства  г. Воронеж . По обрезу фундамента  действует расчетная  вертикальная нагрузка, полученная  для расчета по II предельному состоянию NII = 878,3 кН/м. Планировочная  отметка DL равна  129,75.

Уровень грунтовых вод соответствует отметке WL = 127,65 м, т.е. находится на глубине 2,1 м. от планировочной отметки DL.

Инженерно-геологические условия.

| № слоя | Глубина от поверхности | Мощ-ность слоя | IL | e | R0, кПа | γII, кН/м3 | ϕII | CII , кПа | E0 , кПа | грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I | 0,49 | 0,49 | - | - | - | 16,5 | - | - | - | Насыпь неслежавшаяся |
| II | 2,1 | 1,61 | 0,22 | 0,79 | 218 | 18,8 | 170 | 15 | - | Суглинок полутвердый |
| III | 4,89 | 2,79 | 0,74 | 0,8 | 174 | 19,6 | 150 | 14 | 11099 | Суглинок текучепластичный |
| IV | 9,27 | 4,38 | - | 0,55 | 300 | 20,8 | 300 | - | 19770 | Песок мелкий. |
| V | 14,7 | 5,43 | 0,21 | 0,55 | 508 | 21,4 | 170 | 40 | 34959 | Глина полутвердая |

Дом имеет подвал, глубиной 1,9 м., площадка предполагаемого строительства сложена хорошими по прочности грунтами (в основании преобладают суглинки). Поэтому фундамент не глубокого заложения будет иметь явное преимущество перед свайным, т.к. объем земляных работ для обоих вариантов фундаментов будет практически одинаков, а трудоемкость забивки свай будет значительно выше, чем укладка песчаной подушки. Поэтому свайный фундамент проектируем как учебный вариант.

Глубина заложения ростверка:

dр=3,2 м.

Принимаем железобетонную забивную сваю сечением 30´30., стандартной длинны L = 4,5 м., С-4,5-30 (ГОСТ 19804.1-79), длина острия 0.25м.; свая работает на центральное сжатие, поэтому заделку сваи в ростверк принимаем 0,3 м. Нижний конец сваи забивается в песок мелкий на глубину 1,91 м.

Под подошвой ростверка залегает суглинок текучепластичный мощностью 1,69 м. Сопротивление на боковой поверхности сваи в суглинке ( IL=0,74):

на глубине z1 = 4,04м

f1 = 7,64кПа

Ниже залегает песок мелкий мощностью 2,51м. Делим его на два слоя 1,26м и 1,06м. Сопротивление на боковой поверхности сваи в песке (e=0,55):

на глубине z2 = 5,52м

f2 = 53,98 кПа,

на глубине z3 = 6,77м

f3 = 55,6 кПа.

Определяем несущую способность  сваи:

Fd=1⋅1⋅3867,2⋅0,09+1.2⋅1,69⋅7,64+1,26⋅53,98+1,06⋅55,6=515,88.кН.

Тогда расчетная нагрузка, допускаемая на сваю по грунту, составит:

P=Fdγk=515,881,4=368,488 кН.

где g=1.4- коэффициент безопасности по грунту.

Определяем количество свай на 1 пог. м. фундамента:

n=NIPcв−α⋅d2⋅dр⋅γδ=928,62354,22−9,00⋅0,09⋅2,5⋅24=3,1свпог.м.,

где NI=928,62 кН пог.м.- расчетная нагрузка на фундамент по 1 предельному состоянию.

α- коэффициент, зависящий от вида свайного фундамента; для отдельно стоящего фундамента под колонну α=9,0

d = 0,3 м - сторона сваи.

dр =2,5 м  - высота ростверка и фундамента, не вошедшая в расчет при определении NI.

gd=24í3. - удельный вес бетона.

При проектировании отдельностоящего свайного фундамента количество свай округляется до целого числа в большую сторону, таким образом принимаем свайный фундамент из 4 свай.

Высота ростверка назначается ориентировачно из условия прочности ростверка на продавливание и изгиб:

hp=−b2+12⋅b2+Pсвk⋅Rbt=−0,32+12⋅0,32+354,221⋅1050=0,18м

Принимаем высоту ростверка из конструктивных соображений hр=0,5м.

Чтобы получить минимальные плановые размеры ростверка и тем уменьшить его материалоемкость, назначаем минимально допустимое расстояние между осями  свай, равное трем их диаметрам: 3⋅0,3=0,9м, а расстояние от края ростверка до боковой грани сваи – по 0,05 (свесы). Принимаем размеры ростверка в плане 1,3*1,3м.

Расчетную нагрузку на сваю во внецентренно нагруженном фундаменте находят по формуле:

Pminmax=NIIpn

Определяем дополнительную вертикальную нагрузку, действующую по подошве ростверка, за счет собственного веса ростверка Gр и грунта засыпки Gгр на обрезе ростверка:

Gp=Vp⋅γδ=1,83⋅22=40,26кН

где: Vр – обьем занимаемый ростверком, подколонником и полом подвала

Vp=0,5⋅1,3⋅1,3+0,6⋅1,2⋅1,2+0,2⋅1,3⋅0,45=0,845+0,864+0,117=1,83м3

γδ=22кН/м3 – удельный вес монолитного железобетонного ростверка, подколонника БК-2 и пола.

Определяем вес грунта засыпки:

Gгр=Vгр⋅γгр=0,184⋅18=3,312кН

где: Vгр=1,3⋅1,3⋅0,6−0,83=0,184м3

γгр=18кН/м3 – удельный вес грунтовой засыпки

NIIP=NI+1,2Gр+Gгр=928,62+1,2⋅40,26+3,312=980,906кН

Pminmax=NIIpn=980,9064=245,227кН<354,22кН=Pсв

Далее необходимо провести расчет основания по II предельному состоянию (по деформациям определить осадку). Если условия расчета по II предельному состоянию будут обеспечены, то полученную конструкцию фундамента можно считать окончательно запроектированной.

Средневзвешанное значение угла внутреннего трнения грунтов, прорезаемых сваей, определяют по формуле:

ϕср=ϕII1⋅l1+ϕII2⋅l2+ϕIIi⋅lil1+l2+...+li=15∘⋅1,69+30∘⋅2,511,69+2,51=23∘57'

αср=ϕср4=23∘57'4=5∘59'.

Определяем размеры грунто-свайного массива у подошвы ростверка:

А1=2⋅0,15+0,9=1,2м.

Размеры площади подошвы условного фундамента:

А2=А1+2lсв⋅tg5∘59'=1.2+2⋅4.2⋅0.095=2м.

Площадь подошвы:

Аусл=А22=22=4м2.

Объем на боковых гранях условного фундамента вместе с пригрузкой грунто-свайного массива и на обрезах ростверка:

V=4⋅5,5=22м3.

Объем ростверка, подколонника БК-2 и подземной части колонны:

Vр=1,3⋅1,3⋅0,5+1,2⋅1,2⋅0,6=1,709м3.

Объем свай:

Vсв=4⋅4,5⋅0,09=1,62м3.

Объем грунта:

Vгр=V−Vсв−Vр=22−1,62−1,709=18,671м3.

Средневзвешенное значение удельного веса слоев грунта, залегающих выше подошвы условного фундамента, с учетом взвешивающего действия воды ниже уровня подземных вод:

γII'=γIIi⋅lIlI=2,51⋅26,5−101+0,55+2,79⋅27,4−101+0,8+1,61⋅18,8+0,49⋅16,52,51+2,79+1,61+0,49=84,5786,8=12,438кН/м3.

Вес грунта в объеме условного фундамента:

Gгр=18,671⋅12,438=232,32кН.

Вес свай, ростверка и подземной части колонны

G1=1,62+1,709⋅24=79,896кН.

Суммарная вертикальная нагрузка от всех частей условного фундамента:

N=NII+Gгр+G1=878,3+232,32+79,896=1190,516кН.

Давление на грунт по подошве условного фундамента:

P=NA=1190,5164=297,629кН/м3.

Расчетное давление на грунт основания условного фундамента в уровне его подошвы:

R=γc1⋅γc2kMγ⋅kz⋅вусл⋅γII+Mq⋅d1⋅γII'+Mq−1⋅dВ⋅γII'+Mc⋅CII.

Для φII=300 (слой IV, песок мелкий, плотный, насыщенный водой) находим:Mγ=1,15;  Mq=5,59;  Mc=7,95;  вусл=А2=2м;  kz=1;  γII=γвзв=10,64кНм3;   {γII'=12,596кНм3;  CII=0;  γc1=1,1;  γc2=1,

так, как L/H=8,8

d1=hs+hcfγcfγII'=5,3+0,2⋅2212,596=5,649м.

Где: hs=5,3м – толщина слоя грунта выше подшвы условного фундамента со стороны подвала.

hcf=0,2м – толщина конструкции пола подвала.

γcf=22кН/м3 – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала.

Глубина подвала dв=1,9м, тогда:

R=1,1⋅11⋅1,15⋅1⋅2⋅10,64+5,59⋅5,649⋅12,596+5,59−1⋅1,9⋅12,596+0=582,652Таким образом улови P<R –297,629<582,652 выполняется.

12.   Расчет осадок по методу элементарного суммирования для свайного фундамента под наружную колонну по оси А .

Ширина фундамента bусл=2м., глубина заложения d=7,4 м., среднее давление под подошвой P= 309,38кПа, η=1 (рис. 6).

Расчет ведется в табличной форме. Сначала строятся эпюры природного и дополнительного давления, а затем определяется величина действующего по подошве фундамента дополнительного давления:

σzp,0=P−σzq,0=309,38−154,457=154,923 кПа.

σzq,0=16,5⋅0,49+18,8⋅2,1+19,6⋅2,79+2,51⋅20,8=154,457 кПа.

На контакте IV и V слоёв

σzqIV=154,457+26,5−101+0.55⋅1,87=174,363 кПа; 0.2⋅σzqIV=34,873 кПа.

Т. к V слой – глина полутвердая является водоупором, то на него давит столб воды выше кровли этого слоя. Тогда с учётом этого

σzqIV−V=174,363+10⋅7.17=246,063кПа; 0.2 ⋅σzqV=49,213кПа.

В V слое ( глубина 14,7м )

σzqVI=246,063+5,43⋅21,4=362,265кПа. 0.2⋅σzqVI=72,453кПа.

Все необходимые для построения эпюр природного давления и дополнительного давления, а также для определения нижней границы сжимаемой толщи вычисления сводим в таблицу :

| № слоя | ζ | z=ζ⋅b2 | α | σzp | h, м | 0.2⋅σzq | Слои основания | Осадка, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 0 | 0 | 1 | 154,953 |  | 34,873 | Песок мелкий, плотный | 1,3918 |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,96 | 148,755 | 0,4 |  |  |  |
|  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 123,962 | 0,4 |  |  |  |
|  | 1,2 | 1,2 | 0,606 | 93,902 | 0,4 |  |  |  |
|  | 1,6 | 1,6 | 0,449 | 69,574 | 0,4 |  |  |  |
|  | 1,87 | 1,87 | 0,373 | 57,797 | 0,27 |  |  |  |
| V | 2 | 2 | 0,336 | 52,064 | 0,13 | 72,453 | Глина полутвердая | 0,0119 |
|  | 2,05 | 2,05 | 0,326 | 50,515 | 0,05 |  |  |  |

Определяем расчетную осадку в пределах сжимаемой толщи, мощностью  4,14 м по формуле:

S=β⋅σzp,i+σzp(i+1)2⋅hiE0i

S4 = 1,3918 ≈ 1,4см.

S5=0,0119≈0,01см.

Сумма осадок всех слоев S=1,41см<8см, что удовлетворяет требованиям СНиП.

13.   Расчет осадок по методу элементарного суммирования для свайного фундамента под внутреннюю колонну по оси Б.

(без учета взаимного действия рядом стоящего условного фундамента)

Ширина фундамента bусл=2м., глубина заложения d=7,4 м., среднее давление под подошвой P= 297,629кПа, η=1 (рис. 7).

Расчет ведется в табличной форме. Сначала строятся эпюры природного и дополнительного давления, а затем определяется величина действующего по подошве фундамента дополнительного давления:

σzp,0=P−σzq,0=297,629−154,457=143,172 кПа.

σzq,0=16,5⋅0,49+18,8⋅2,1+19,6⋅2,79+2,51⋅20,8=154,457 кПа.

На контакте IV и V слоёв

σzqIV=143,172+26,5−101+0.55⋅1,87=163,078 кПа; 0.2⋅σzqIV=32,616 кПа.

Т. к V слой – глина полутвердая является водоупором, то на него давит столб воды выше кровли этого слоя. Тогда с учётом этого

σzqIV−V=163,078+10⋅7.17=243,778кПа; 0.2 ⋅σzqV=46,956кПа.

В V слое ( глубина 14,7м )

σzqVI=243,778+5,43⋅21,4=359,98кПа. 0.2⋅σzqVI=71,996кПа.

Все необходимые для построения эпюр природного давления и дополнительного давления, а также для определения нижней границы сжимаемой толщи вычисления сводим в таблицу :

| № слоя | ζ | z=ζ⋅b2 | α | σzp | h, м | 0.2⋅σzq | Слои основания | Осадка, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 0 | 0 | 1 | 143,172 |  | 32,616 | Песок мелкий, плотный | 1,286 |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,96 | 137,445 | 0,4 |  |  |  |
|  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 114,538 | 0,4 |  |  |  |
|  | 1,2 | 1,2 | 0,606 | 86,762 | 0,4 |  |  |  |
|  | 1,6 | 1,6 | 0,449 | 64,284 | 0,4 |  |  |  |
|  | 1,87 | 1,87 | 0,373 | 53,403 | 0,27 |  |  |  |
| V | 2 | 2 | 0,336 | 52,064 | 0,13 | 71,996 | Глина полутвердая | 0 |
|  | 2,01 | 2,01 | 0,334 | 47,819 | 0,01 |  |  |  |

Определяем расчетную осадку в пределах сжимаемой толщи, мощностью  4,14 м по формуле:

S=β⋅σzp,i+σzp(i+1)2⋅hiE0i

S4 = 1,286 ≈ 1,3см.

S5=0см.

Сумма осадок всех слоев S=1,3см<8см, что удовлетворяет требованиям СНиП.

14.   Расчет осадок по методу элементарного суммирования для свайного фундамента под внутреннюю колонну по оси Б.

(с учетом взаимного действия рядом стоящего уловного фундамента)

Ширина фундамента bусл=2м., длинна фундамента lусл=4м., глубина заложения d=7,4 м., среднее давление под подошвой P= 297,629кПа, η=2, принимаем η=2,4  (рис. 7).

Расчет ведется в табличной форме. Сначала строятся эпюры природного и дополнительного давления, а затем определяется величина действующего по подошве фундамента дополнительного давления:

σzp,0=P−σzq,0=297,629−154,457=143,172 кПа.

σzq,0=16,5⋅0,49+18,8⋅2,1+19,6⋅2,79+2,51⋅20,8=154,457 кПа.

На контакте IV и V слоёв

σzqIV=143,172+26,5−101+0.55⋅1,87=163,078 кПа; 0.2⋅σzqIV=32,616 кПа.

Т. к V слой – глина полутвердая является водоупором, то на него давит столб воды выше кровли этого слоя. Тогда с учётом этого

σzqIV−V=163,078+10⋅7.17=243,778кПа; 0.2 ⋅σzqV=46,956кПа.

В V слое ( глубина 14,7м )

σzqVI=243,778+5,43⋅21,4=359,98кПа. 0.2⋅σzqVI=71,996кПа.

Все необходимые для построения эпюр природного давления и дополнительного давления, а также для определения нижней границы сжимаемой толщи вычисления сводим в таблицу :

| № слоя | ζ | z=ζ⋅b2 | α | σzp | h, м | 0.2⋅σzq | Слои основания | Осадка, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 0 | 0 | 1 | 143,172 |  | 32,616 | Песок мелкий, плотный | 1,466 |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,976 | 139,736 | 0,4 |  |  |  |
|  | 0,8 | 0,8 | 0,876 | 125,419 | 0,4 |  |  |  |
|  | 1,2 | 1,2 | 0,793 | 113,535 | 0,4 |  |  |  |
|  | 1,6 | 1,6 | 0,612 | 87,621 | 0,4 |  |  |  |
|  | 1,87 | 1,87 | 0,54 | 77,313 | 0,27 |  |  |  |
| V | 2 | 2 | 0,505 | 72,302 | 0,13 | 71,996 | Глина полутвердая | 0,0685 |
|  | 2,4 | 2,4 | 0,419 | 59,989 | 0,4 |  |  |  |
|  | 2,75 | 2,75 | 0,358 | 51,256 | 0,35 |  |  |  |

Определяем расчетную осадку в пределах сжимаемой толщи, мощностью  4,14 м по формуле:

S=β⋅σzp,i+σzp(i+1)2⋅hiE0i

S4 = 1,466 ≈ 1,5см.

S5=0,0685см.

Сумма осадок всех слоев S=1,5685см<8см, что удовлетворяет требованиям СНиП.

15.  Определение осадки свайного фундамента под наружную колонну по оси А 8-и этажного жилого здания методом эквивалентного слоя.

Ширина подошвы фундамента b=2м., осадочное давление под подошвой фундамента σzp,0=154,923кПа.В основании преобладают пески, поэтому по таблице определим мощность эквивалентного слоя при ν0=0.35 и отношении сторон подошвы фундамента η=1(рис. 8).

Осадку фундамента методом эквивалентного слоя определяем по формуле:

S=hэкв⋅mV⋅σzp,0

где hэкв - мощность эквивалентного слоя

hэкв=Aϖ⋅b=1,34⋅2=2,68м

Aϖ- коэффициент эквивалентного слоя, учитывающий жесткость и форму подошвы фундамента. Aϖ=1,34

b=2м - условная ширина подошвы фундамента.

В расчетной схеме сжимаемою толщу грунта, которая оказывает влияние на осадку фундамента , принимают равной двум мощностям эквивалентного слоя:

H=2⋅hэкв=2⋅2,68=5,36 м.

Определяем коэффициент относительной сжимаемости каждого слоя:

- для песка мелкого β=0.74:

m0=βE=0,7419770=0.0000374 кПа.

- для глины β=0,43:

m0=βE=0,4334959=0.0000123кПа.

Определяем средний коэффициент относительной сжимаемости:

mV=1,87⋅0.0000374⋅4,42+3,49⋅0.0000123⋅1,752⋅(2,68)2=0,0000267 кПа−1

Полная осадка фундамента:

S=2,68⋅154,457⋅0,0000267=0,0111м=1,11см.

Предельно допустимая осадка для зданий рассматриваемого типа составляет 8см⇒при принятом размере фундамента требования СНиП выполняются.

16.  Определение осадки свайного фундамента под внутреннюю колонну по оси Б 8-и этажного жилого здания методом эквивалентного слоя.

Ширина подошвы фундамента b=2м., осадочное давление под подошвой фундамента σzp,0=143,172кПа.В основании преобладают пески, поэтому по таблице определим мощность эквивалентного слоя при ν0=0.35 и отношении сторон подошвы фундамента η=1(рис. 9).

Осадку фундамента методом эквивалентного слоя определяем по формуле:

S=hэкв⋅mV⋅σzp,0

где hэкв - мощность эквивалентного слоя

hэкв=Aϖ⋅b=1,34⋅2=2,68м

Aϖ- коэффициент эквивалентного слоя, учитывающий жесткость и форму подошвы фундамента. Aϖ=1,34

b=2м - условная ширина подошвы фундамента.

В расчетной схеме сжимаемою толщу грунта, которая оказывает влияние на осадку фундамента , принимают равной двум мощностям эквивалентного слоя:

H=2⋅hэкв=2⋅2,68=5,36 м.

Определяем коэффициент относительной сжимаемости каждого слоя:

- для песка мелкого β=0.74:

m0=βE=0,7419770=0.0000374 кПа.

- для глины β=0,43:

m0=βE=0,4334959=0.0000123кПа.

Определяем средний коэффициент относительной сжимаемости:

mV=1,87⋅0.0000374⋅4,42+3,49⋅0.0000123⋅1,752⋅(2,68)2=0,0000267 кПа−1

Полная осадка фундамента:

S=2,68⋅154,457⋅0,0000267=0,0111м=1,11см.

Предельно допустимая осадка для зданий рассматриваемого типа составляет 8см⇒при принятом размере фундамента требования СНиП выполняются.

19.  Расчетный отказ и выбор оборудования для погружения сваи.

Расчётный отказ сваи вычисляют по формуле:

Sа=η⋅А⋅Еdγg⋅N⋅(γg⋅NM+η⋅A)M⋅m1+ε2⋅(m2+m3)m1+m2+m3, где:

где: =1500кН/м2 – коэффициент, принимаемый в зависимости от материала сваи.

А=0,09м2 –  площадь, ограниченная наружным  контуром сплошного или полого поперечного сечения ствола сваи (независимо от наличия или отсутствия у сваи острия).

М=1,76 – коэффициент, принимаемый при забивке свай молотами ударного действия равным единице.

Ed – расчетная энергия удара:

Ed=1,75⋅a⋅N=1,75⋅25⋅368,488=16121,35Дж=16,121кДж

а=25 дЖ/кН.

N=P=368,488кН – расчетная нагрузка, допускаемая на сваю и принятая в проекте.

т1=2,6т –  масса молота.

m2=1,04т – масса сваи и наголовника.

m3=0,2т – масса подбабка.

ε -  коэффициент восстановления удара; при забивке железобетонных свай молотами ударного действия с применением наголовника с деревянным вкладышем ε2=0,2.

Молот, с расчётной энергией Ed должен удовлетворять условию:

m1+m2+m3Ed≤km

km= 6 – для железобетонных свай при трубчатом дизель-молоте С-995

2,6+1,04+0,216,121=0,23≤6

Тогда расчётный отказ будет равен:

Sа=1500⋅0,09⋅16,1211⋅368,488⋅(1⋅368,4881+1500⋅0,09)1⋅2,6+0,2⋅(1,04+0,2)2,6+1,04+0,2=0,0068м=6,8мм

18.  Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов по укрупненным показателям .

Vкотл.МЗ = 18,272 м3

Vкотл.СВ =16,384 м3

Vсб.ж/б.МЗ=4,704 м3

Vмон.ж/б.МЗ=6,72 м3

Vмон.ж/б.СВ=0,845 м3

| № | Виды работ | Ед. изм. | Стоим., руб | Ф-т мелкого заложения |  | Свайный фундамент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть |
| 1 | Разработка грунта | м3 | 3,03 | 18,272 | 55,364 | 16,384 | 49,643 |
| 2 | Откачка воды | м3 | 40 | 6,281 | 251,24 | 5,632 | 225,28 |
| 3 | Сборный бетон | м3 | 29,10 |  |  |  |  |
| 4 | Сборный ж/б | м3 | 33,50 | 10,136 | 339,556 | 3,456 | 115,776 |
| 5 | Монолит. ж/б | м3 | 24 | 6,72 | 161,28 | 3,4 | 20,4 |
| 6 | Бетонная под-готовка под пол | м3 | 16,5 | 0,82 | 13,53 | 0,82 | 13,53 |
| 7 | Сваи | м3 | 63 |  |  | 6,48 | 408,24 |
| 8 | Общ. стоимость | руб. |  |  | 820,97 |  | 832,869 |

Вывод: по результатам технико-экономического сравнения более предпочтительным оказался фундамент мелкого заложения.