Электротехника

- Переменный синусоидальный ток. Формы представления синусоидальных величин. Параметры синусоидальных величин.

- Расчет неразветвленной цепи R, L, С при подключении ее к сети переменного тока.

- Трансформаторы. Принцип работы. Конструкция. Назначение. •Трехфазный асинхронный двигатель. Конструкция, принцип работы.

- Мощность симметричной и несимметричной трехфазной цепи.

- Потери в трансформаторе и методы их определения. •Трехфазный асинхронный двигатель. Достоинства. Конструкция роторов. Обозначения на схемах.

- Основные характеристики трансформатора. • Трехфазный асинхронный двигатель. Понятие о получении вращающегося магнитного поля. Принцип работы двигателя

- Явление резонанса напряжений и токов в цепях переменного тока. •Скорость вращения и скольжение трехфазного асинхронного электродвигателя.

- Переменный синусоидальный ток. Разветвленная цепь с R, L, С элементами. •Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя.

- Двигатели постоянного тока. Назначение, конструкция, принцип работы.

- Трехфазные цепи. Расчет токов при несимметричной нагрузке при соединении треугольником. •Трехфазные асинхронные двигатели. Регулирование скорости.

- Трехфазные цепи. Основные понятия. Достоинства. Формы представления

- Мощность переменного тока

- Измерительные трансформаторы. Автотрансформатор. •Законы Кирхгофа.

- Способы пуска трехфазных асинхронных двигателей.

- Коэффициент мощности. Экономические показатели коэффициента мощности.  •Расчет электрических цепей. Условие допустимого нагрева проводников током.

- Несимметричная трехфазная цепь, соединенная звездой с нейтральным проводом. •Устройство защитного отклонения (УЗО). Назначение, принцип действия.

- Несимметричная трехфазная цепь, соединенная треугольником. Векторная диаграмма.

- Симметричная трехфазная цепь при соединении звездой и треугольником. Векторные диаграммы.

- Потери в трансформаторе. Способы определения потерь. •Трехфазный синхронный двигатель, генератор. Назначение, конструкция, принцип работы.

- Трехфазный трансформатор. Сварочный трансформатор.

- Автотрансформатор, ЛАТР, измерительные трансформаторы.

- Расчет электрических цепей, условие допустимой потери напряжения.

- Треугольники сопротивления, токов, напряжения мощностей в цепях с R, L. С.

- Экономическое значение коэффициента мощности

- Методы расчета разветвленных электрических цепей.

- Трехфазные цепи. Мощность при симметричной и несимметричной нагрузках.

- Трехфазные синхронные машины. Назначение, конструкция.

- Трехфазные цепи. Соединение треугольником. Расчет токов.

- Трехфазный выпрямитель с нейтральным выводом.

- Трехфазные цепи. Соединение звездой. Определение токов.

- Трехфазные цепи. Достоинства. Формы представления.

Электроника.

- Методы анализа электрических цепей постоянного тока при параллельном и последовательном соединении пассивных элементов. •Процессы в p-n переходе. Полупроводниковый диод.

- Методы анализа электрических цепей постоянного тока при параллельном и смешанном соединении пассивных элементов. •Тиристор. Устройство, назначение.

- Биполярный транзистор. Входные характеристики в схеме с ОЭ.

- Коэффициент сглаживания сглаживающих фильтров. •Однополупериодный выпрямитель.

- Двухполупериодный мостовой выпрямитель.

- Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой трансформатора.

- Биполярный транзистор.  Входные и выходные характеристики в схеме с ОЭ.

- Трехфазный выпрямитель с нейтральным проводом.

- Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения. •Резистивно-емкостной усилитель. Принцип действия и схема.

- Температурная стабилизация усилительного каскада

- Светодиоды, фотодиоды. •Амплитудно-частотная характеристика усилителя с ОЭ.

- Коэффициент пульсации выпрямителя.

- Коэффициент сглаживания фильтра. Индуктивный сглаживающий фильтр.

- Коэффициент сглаживания емкостного фильтра. Емкостной сглаживающий фильтр.

- R-C генераторы синусоидальных колебаний.

- Электронные генераторы синусоидальных колебаний. (L-C генераторы)

- Избирательные усилители (резонансные).

- Кварцевая стабилизация частоты автогенераторов. Схема кварцевого автогенератора.

- Способы обеспечения p и n проводимости полупроводниковых материалов.

- Избирательные усилители с  R-C фильтрами. •Трехфазный мостовой выпрямитель.

- R-C автогенераторы на транзисторах. •Управляемые выпрямители.

- h-параметры транзисторов.

- Схема замещения усилителя с резистивно – емкостной связью.  •Усилитель постоянного тока. •Понятие о частотных искажениях. Коэффициент частотных искажений.

- Мультивибратор. •Обратные связи в усилителях. Условия самовозбуждения автогенераторов.

- Триггер. •Полевые транзисторы. Выходные и ??? характеристики.

- Г и П образные сглаживающие фильтры.

- Схемы логических элементов «или» «и» «не».