9.4.1 Расчет стен камеры по I-й группе предельных состояний.

Принимаем по СНиП 2.06.08-87:

- Бетон марки В20 с расчётным сопротивлением:

- на сжатие Rb=115 кгссм2=11,5 МПа

- на растяжение Rbt=9 кгссм2=0,9 МПа

- Арматуру класса А-III с расчётным сопротивлением:

- на продольное растяжение Rs=3650 кгссм2=365 МПа

- на сжатие Rsс=3650 кгссм2=365 МПа

Исходные данные:

- Эксплуатационный случай:

- изгибающий момент Mрэкс=0,62 МН∙м

- расчётная нагрузка Pрэкс=1,53 МН

- Ремонтный случай:

- изгибающий момент Mррем=68.36 МН∙м

- расчётная нагрузка Pррем=2,465 МН

Выполняем расчёт внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения при ξ<ξR по формуле:

γlc∙γn∙P∙e≤γc∙γb∙Rb∙b∙x∙h0-0,5∙x+γs∙Rsc∙As'∙h0-a'

γlc∙γn∙P≤γc∙γb∙Rb∙b∙x+γs∙Rsc∙As'-γs∙Rs∙As

где:

γlc=1 (коэффициент сочетания нагрузок)

γn=1,25 (коэффициент надёжности сооружения первого класса)

γc=1 (коэффициент условия работы)

γb=1,1 (коэффициент условия работы бетона)

γs=1,1 (коэффициент условия работы арматуры)

Эксплуатационный случай

Расчётные  усилия следующие: M = 620 кН.м, N = 1530 кН

С учётом принятого в первом приближении симметричного армирования (As = As) уравнение (2) приобретает вид:

.

Определяем из полученного выражения высоту сжатой зоны бетона:

x=γnγlcNγcγbRbb=1.25∙1∙15301∙1.1∙11500∙1=0.15 м

Расчёт сечений, нормальных к продольной оси элемента, когда внешняя сила действует в плоскости оси симметрии сечения и арматура сосредоточена у перпендикулярных к указанной плоскости граней элемента, необходимо производить в зависимости от соотношения между относительной высотой сжатой зоны бетона  и относительной граничной высотой сжатой зоны бетона R. При   = R предельное состояние наступает одновременно с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчётному сопротивлению арматуры Rs (с учётом соответствующих коэффициентов условий работы арматуры), т.е. происходит мгновенное разрушение элемента. Чтобы этого не происходило изгибаемые элементы должны удовлетворять условию:   R. Для элементов, симметричных относительно плоскости действия момента и нормальной силы, армированных ненапрягаемой арматурой, значения граничной высоты сжатой зоны принимаются по табл. 16 СНиП 2.06.08–87. При бетоне класса В20 и классе арматуры A–III принимаем R = 0.6.

Относительная высота сжатой зоны определяется по формуле:

ξ=xho=0.156.55=0.023

ξ=0.023<ξR=0.6

следовательно, условие выполняется.

Эксцентриситет относительно середины расчётного сечения составит:

eo=MN=6201530=0.41 м

Тогда эксцентриситет относительно центра тяжести растянутой арматуры равен:

e=eo+bст2-a=0.41+6.7/2-0.15=3.61 м

Из уравнения (1) выражаем площадь арматуры сжатой зоны (у тыловой грани) и приравниваем ее к арматуре растянутой зоны (у лицевой грани):

As=As'≥1∙1.25∙1530∙3.61-1.1∙11500∙1∙0.15∙6.55-0.1521∙1.1∙365000∙(6.55-0.15)=-0.00213<0

Принимаем арматуру по коэффициенту армирования μ , μ=(As+As')/b=0.005

As=0.0025∙1∙6.7=167.5 см²

Принимаем  2 рядаø As=87.92∙2=175.84 см²

Ремонтный случай

Расчётные  усилия следующие: M = 68360 кН.м, N = 2465 кН

Определяем площадь рабочей (растянутой) арматуры тыловой грани, принимая в качестве арматуры сжатой зоны рабочую арматуру лицевой грани.

Эксцентриситет относительно середины расчётного сечения составит:

eo=MN=683602465=27.73 м

Тогда эксцентриситет относительно центра тяжести растянутой арматуры равен:

e=eo+bст2-a=27.73+6.7/2-0.15=30.93 м

.

Из уравнения (1) выражаем высоту сжатой зоны бетона:

Тогда численное значение высоты сжатой зоны бетона равно:

x=6,55-6,552-21∙1,25∙2465∙30.93-1∙1,1∙365000∙0.0175∙6.55-0,151∙1,1∙11500∙1

x=6.55-6.55²-2∙7685.8021931,298=0.638 м

Относительная высота сжатой зоны равна:

ξ=xho=0.6386.55=0.09<ξR=0.6

.

следовательно, необходимое для изгибаемых элементов условие выполняется.

Выражение для определения площади растянутой арматуры получаем из уравнения (2):

Тогда площадь рабочей (растянутой) арматуры у тыловой грани стены равна:

As=1∙1.1∙11500∙1∙0.638+1∙1.1∙365000∙0.0175-1∙1.25∙24651.1∙1∙365000=299.49 см2

Принимаем по сортаменту: 3 ряда A–III 9∅36мм As=305.4 см2

9.4.2.Расчёт стен камеры по второй группе предельных состояний.

Расчёт по образованию трещин производим для лицевых граней элементов шлюза в пределах уровня воды при нормативных нагрузках (расчёт выполняется в соответствии с п. 6.2 СНиП 2.02.08-87).

1. Для внецентренно сжатых элементов расчёт по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента производим:

γlc∙MWred-NAred≤γc∙γl∙γr∙Rbt,ser

где γl=1,2 (при многорядном армировании)

M=Mн=4415.1 кНм

N=Nн=1769.4кН

Ared – площадь приведённого сечения

α=EsEb=2100300=7 отношение модуля упругости стали к модулю упругости бетона

Ared=Aбет+α∙As+As'=6,7+7∙0.0175+0.0305=7,04 м2

Приведённый статический момент сечения:

Sred=bст22+As∙α∙a+As'∙α∙bст-a=6,722+0.0305∙7∙0,15+0.0175∙7∙6,7-0,15=23.28  м2

ht – высота растянутой зоны приведённого сечения

ht=SredAred=23.287.04=3,3 м

Приведённый момент инерции:

Ired=1∙bст312+As∙α∙ht-a2+As'∙α∙ht-a2=1∙6,7312+0.0305∙7∙6.7-0,152+0.0175∙7∙6,7-0,152=28,42 м4

Момент сопротивления приведённого сечения:

Wred=Iredht=28,423,3=8,59 м

Коэффициент, учитывающий неупругую работу бетона растянутой зоны, определяется по формуле:

γr=1+c+2∙aht=1+0,067+2∙0,153,3=1,11

Rbt,ser=1,35 МПа (расчётное сопротивление бетона на осевое растяжение)

Проверяем выполнение условия образования трещин:

1∙4415.18.59-1769.47.04≤1∙1,2∙1,11∙1350

315 кПа≤1799 кПа (выполняется)

Сечение трещиностойкое и в расчётном сечении образование трещин исключено, расчёт на раскрытие трещин не нужен.

2. Для расчёта тыловых граней (ремонтный случай) проводим расчёт на раскрытие трещин:

Проверяем расчётное сечение на глубину раскрытия трещин со стороны засыпки.

acr<γc<∆cr

acr – расчётная ширина раскрытия трещины, 0,25мм

γc – коэффициент условия работы

∆cr – допустимая ширина раскрытия трещины

Определяем расчётную ширину раскрытия трещины по формуле:

acr=δ∙φ1∙η∙σs-σs.bgEb∙α∙4-100∙μ∙d

δ=1 (коэффициент, принимаемый для внецентренно сжатых элементов)

φ1=1,1 (коэффициент учёта временного действия нагрузки)

η=1 (коэффициент, принимаемый при стержневой арматуре периодического профиля)

σs – напряжение в растянутой арматуре, определённое без учёта сопротивления бетона растянутой зоны сечения

σs=N∙(e±z)As∙z=2471.6∙(26.88-6.08)0.03∙6.08=276 918,8 кНм2

z=h-x2-a=6.55-0.6382-0,15=6.08 м

e0=MN=58544.42471.6=23.68 м

e=e0+bст2-a=23.68+6,72-0,15=26.88 м

σs.bg – начальное растягивающее напряжение в арматуре от набухания бетона. Для конструкций, находящихся в воде σs.bg=20 МПа; для конструкций, подверженных длительному высыханию, в том числе во время строительства, σs.bg=0 МПа

μ - коэффициент армирования сечения, определяемый по формуле:

μ=As+As'b∙h0=0.03+0.01756.55∙1=0,007

d=36 мм (диаметр стержневой арматуры)

acr=1∙1,1∙1∙27691,88-021∙106∙7∙4-100∙0,007∙36=0,19 мм

Допустимое значение раскрытия трещин acr=0,25 мм. Условие выполняется.