Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007)

Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 1.0.3.111 (от 23.11.2007)

1. Исходные данные

1.1. Источники шума

Типы источников:

1 - Точечный

2 - Линейный

3 – Объемный

| N | Источник | Тип | Координаты точки 1 |  | Координаты точки 2 |  | Ширина (м) | Вертикальный размер (м) | Высота подъема (м) | Стороны | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |  |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Источник Шума № 1 | 2 | 9.00 | 257.00 | 10.00 | 40.00 | 10.00 |  | 0.00 |  | 7.5 | 74.88 | 81.38 | 76.88 | 73.88 | 70.88 | 70.88 | 67.88 | 61.88 | 49.38 | 75.2 |

1.2. Препятствия

| N | Препятствие | Координаты точки 1 |  | Координаты точки 2 |  | Ширина (м) | Вертикальный размер (м) | Высота подъема (м) | В расчете | Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 2 | Препятствие Шума № 2 | 29.00 | 44.00 | 81.00 | 44.00 | 12.00 | 5.00 | 18.00 | Да | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 3 | Препятствие Шума № 3 | 23.00 | 79.00 | 47.00 | 79.00 | 32.00 | 5.00 | 18.00 | Да | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 5 | Препятствие Шума № 5 | 27.00 | 114.00 | 93.00 | 114.00 | 16.00 | 5.00 | 3.00 | Да | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |

2. Условия расчета

2.1. Частоты для расчета

| N | Частота, Гц |
| --- | --- |
| 1 | 31.5 |
| 2 | 63 |
| 3 | 125 |
| 4 | 250 |
| 5 | 500 |
| 6 | 1000 |
| 7 | 2000 |
| 8 | 4000 |
| 9 | 8000 |
| 10 | La |

3. Результаты расчета

Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003.

3.1. Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц

Точки типа: "точка пользователя"

| N | Координаты точки |  | Высота (м) | 31.5 |  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 8000 |  | La |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16.00 | 117.00 | 1.50 | L | 68.10 | L | 74.59 | L | 70.07 | L | 67.03 | L | 63.96 | L | 63.82 | L | 60.54 | L | 54.00 | L | 40.44 | L | 68.04 |
| 2 | 17.00 | 46.00 | 1.50 | L | 64.47 | L | 70.96 | L | 66.42 | L | 63.37 | L | 60.26 | L | 60.06 | L | 56.65 | L | 49.87 | L | 35.87 | L | 64.26 |
| 3 | 68.00 | 75.00 | 1.50 | L | 60.17 | L | 65.96 | L | 60.71 | L | 57.01 | L | 53.34 | L | 52.65 | L | 48.79 | L | 41.43 | L | 26.43 | L | 57.06 |
| 4 | 46.00 | 59.00 | 1.50 | L | 61.29 | L | 67.26 | L | 62.23 | L | 58.78 | L | 55.38 | L | 54.98 | L | 51.45 | L | 44.58 | L | 30.49 | L | 59.30 |
| 5 | 85.00 | 99.00 | 1.50 | L | 60.80 | L | 66.93 | L | 62.02 | L | 58.61 | L | 55.19 | L | 54.67 | L | 50.92 | L | 43.65 | L | 28.83 | L | 58.97 |
| 6 | 51.00 | 98.00 | 1.50 | L | 62.78 | L | 68.82 | L | 63.92 | L | 60.60 | L | 57.32 | L | 57.02 | L | 53.57 | L | 46.81 | L | 32.86 | L | 61.30 |
| 7 | 90.00 | 32.00 | 1.50 | L | 56.68 | L | 62.35 | L | 56.94 | L | 52.96 | L | 48.79 | L | 47.32 | L | 42.36 | L | 33.48 | L | 15.99 | L | 51.99 |